<시험법 목록>

연번	품목명	시험항목		세부시험법
		항목	세부시험법	현행	변경사항
1	구아야줄렌	정량법	자외가시부흡광도	용매: 석유벤젠	용매: 에탄올
2	나파졸린염산염.클로르페니라민말레산염.벤제토늄염화물 액	확인시험 1)	TLC	추출용매: 에테르 전개용매: 클로로포름, 아세톤, 강암모니아수	추출용매: 아세트산에틸 전개용매: 메탄올, 아세트산, 물
3	나프틸아세트산	순도시험 1)	용해상태	용매: 벤젠	용매: 에탄올
4	니모디핀 주사액	확인시험	TLC	용매: 디클로로메탄	용매: 에틸아세테이트
5	데소니드	비선광도	비선광도	용매: 디옥산	용매: 메탄올
6	독시사이클린 정	확인시험	TLC	전개용매: 디옥산, 톨루엔, 시트르산, 인산염완충액	전개용매: 이소프로판올, 메탄올, 아세톤, 암모니아수
7	돔페리돈 현탁액	확인시험	TLC	추출용매: 클로로포름 전개용매: 아세트산에틸, 클로로포름, 아센트산염완충액	추출용매: 에틸아세테이트 전개용매: 아세트산에틸, 메탄올, 아센트산염완충액
8	디페메린염산염	정량법	적정	용매: 아세트산, 아세트산탈수물, 아세트산제이수은시액 표준액: 과염소산	용매: 알코올, 염산시액 표준액: 수산화나트륨시액
9	디히드록시디부틸에테르	정량법 1)	수분정량법	용매: 디옥산	용매: 테트라하이드로퓨란
10	딜라제프염산염 정	확인시험	TLC	용매: 클로로포름 전개용매:클로로포름, 메탄올, 톨루엔, 포름산	용매: 에틸아세테이트 전개용매: 메탄올, 에틸아세테이트, 염산
11	레르카니디핀염산염 정	확인시험 2)	TLC	용매: 클로로포름 전개용매: 클로로포름, 메탄올, 아세트산	용매: 메탄올 전개용매: 이소프로판올, 메탄올, 아세트산
12	레보메프로마진말레산염 정	정량법	적정	검체량 및 표준액 변경 용매: 클로로포름	검체량 및 표준액 변경 용매: 아세트산무수물
13	레보설피리드	순도시험 3)	GC 분석	용매: 클로로포름 검출기 및 운반기체 변경	용매: 톨루엔 검출기 및 운반기체 변경
14	레보클로페라스틴펜디조산염	순도시험 5)	TLC	전개용매: 클로로포름, 에탄올, 암모니아수	전개용매: 아세트산에틸, 메탄올, 암모니아수, 물
15	록시트로마이신 과립	확인시험 1)	TLC	전개용매: 톨루엔, 클로로포름, 디에틸아민	전개용매: 톨루엔, 에틸아세테이트, 디에틸아민
16	록시트로마이신 정	확인시험 1)	TLC	전개용매: 톨루엔, 클로로포름, 디에틸아민	전개용매: 톨루엔, 에틸아세테이트, 디에틸아민
17	리다미딘염산염	순도시험 2)	TLC	용매: 클로로포름, 에탄올 전개용매: 메탄올, 클로로포름, 암모니아	용매: 에탄올 전개용매: 메탄올, 아세트산에틸, 암모니아
		정량법	적정	검체량 및 표준액 변경 용매: 아세트산, 아세트산제이수은시액	검체량 및 표준액 변경 용매: 알코올, 염산시액
18	메퀴타진 시럽	확인시험	TLC	추출용매: 디클로로메탄 전개용매: 클로로포름, 디메틸아민	추출용매: 아세트산에틸 전개용매: 에탄올, 아세트산, 물
19	메퀴타진 정	확인시험 2)	TLC	전개용매: 클로로포름, 디에틸아민	전개용매: 에틸아세테이트, 메탄올, 디메틸아민
20	목근피틴크.살리실산.벤조산 액	확인시험 1)	TLC	용매: 클로로포름 전개용매: 헵탄, 아세트산	용매: 메탄올 전개용매: 톨루엔, 아세트산
21	L-무스콘	순도시험 1)	용해상태	용매: 클로로포름	용매: 에탄올
		순도시험 3)	TLC	용매: 클로로포름	용매: 에탄올
22	무정형에스신	확인시험	TLC	전개용매: 1,2-디클로로에탄, 아세트산, 메탄올, 물	전개용매: 아세트산에틸, 프로판올, 물
23	베타메타손디프로피오네이트.겐타마이신황산염 크림	확인시험 2)	TLC	검액, 표준액 준비 방법 전개용매: 클로로포름, 메탄올, 강암모니아수	검액, 표준액 준비 방법 전개용매: 암모니아수, 에틸아세테이트, 메탄올
24	베타메타손디프로피오네이트.클로트리마졸.겐타마이신황산염 크림	확인시험 3)	TLC	검액, 표준액 준비 방법 전개용매: 클로로포름, 메탄올, 강암모니아수	검액, 표준액 준비 방법 전개용매: 암모니아수, 에틸아세테이트, 메탄올
25	복방DL-카르니틴염산염.시아노코발라민.L-리신염산염 정	확인시험1)	TLC	검체량 및 전개용매 변경 표준품의 양 및 용매: 0.015% 클로로포름용액	검체량 및 전개용매 변경 표준품의 양: 10mg 표준품용매: 에틸아세테이트 10mL
26	복방로페라미드염산염.베르베린염화물.아크리놀 캡슐	확인시험 1)	TLC	전개용매: 클로로포름, 메탄올, 포름산	전개용매: 아세트산에틸, 메탄올, 포름산
27	복방시프로헵타딘오로트산염.L-리신염산염.DL-카르니틴염산염 캡슐	확인시험 1)	TLC	용매: 클로로포름	용매: 메탄올
28	복방우르소데옥시콜산.타우린.인삼30%에탄올엑스 캡슐	확인시험 1)	TLC	추출용매: 클로로포름 전개용매: 이소아밀알코올, 아세트산, 물	추출용매: 에틸아세테이트 전개용매: 톨루엔, 아세톤, 아세트산
29	복방은행엽엑스.헵타미놀염산염.트록세루틴 정	확인시험 2) 나)	TLC	전개용매: 디옥산, 이소프로판올, 암모니아수	전개용매: 에틸아세테이트, 이소프로판올, 암모니아수
30	부데소니드 크림	확인시험 1)	TLC	추출용매: 클로로포름 전개용매: 디클로로메탄, 에테르, 메탄올, 물	추출용매: 에틸아세테이트, 메탄올 전개용매: 에틸아세테이트, 톨루엔
		정량법	HPLC 분석	검체량 등 변경 추출용매: 클로로포름	검체량 등 변경 추출용매: 메탄올, 물혼합액으로 용해
31	부타미레이트시트르산염	순도시험 4)	TLC	추출용매: 클로로포름	추출용매: n-헥산
32	브롬화칼슘수화물	순도시험 4)	발색반응	반응 용매: 클로로포름	반응 용매: n-헥산
		순도시험 7)	발색반응	검액 및 비교액 조제방법 변경 발색방법: 과황산암모늄, 티오시안산암모늄시액, 부탄올	검액 및 비교액 조제방법 변경 발색방법: 아스코르브산, a,a'-디피리딜의 에탄올용액, 물
33	비스무트차살리실산염	순도시험 8)	데시케이터 건조	용매: 클로로포름	용매: 에탄올
34	비퀴딜염산염	비선광도	비선광도	용매: 클로로포름	용매: 에탄올
		정량법	적정	용매: 아세톤, 비수적정용아세트산제이수은시액, 메틸로사닐린염화물 표준액: 과염소산	용매: 에탄올, 염산시액 표준액: 수산화나트륨시액
35	비퀴딜염산염 캡슐	정량법	자외가시부흡광도	용매: 클로로포름	용매: 물
36	살리실산글리콜	순도시험 3)	TLC	용매: 클로로포름 전개용매: 아세트산에틸, 클로로포름, 아세트산	용매: 에탄올 전개용매: n-헥산, 아세트산에틸
37	설박탐피복실	비선광도	비선광도	용매: 클로로포름 용매의 양 및 층장 변경	용매: 메탄올 용매의 양 및 층장 변경
38	설파메톡사졸나트륨	순도시험 3)	TLC	전개용매: 디옥산, 니트로메탄, 물, 강암모니아수	전개용매: 테트라히드로푸란, 아세토니트릴, 물, 강암모니아수
39	세파란틴	비선광도	비선광도	검체량 등 변경 용매: 클로로포름	검체량 등 변경 용매: 에탄올
40	세페타메트피복실염산염 정	확인시험 3)	TLC	용매: 디클로로메탄, 메탄올 혼합액	용매: 메탄올
41	소브레롤	확인시험 4)	TLC	용매: 클로로포름 전개용매: 클로로포름, 무수에탄올	용매: 에틸아세테이트 전개용매: 에틸아세테이트, 무수에탄올
42	소팔콘	확인시험 2)	발색반응	반응용매: 클로로포름	반응용매: 톨루엔
		순도시험 3)	TLC	용매: 디클로로메탄 전개용매: 벤젠, 테트라히드로푸란, 아세트산	용매: 에탄올 전개용매: 톨루엔, 테트라히드로푸란, 아세트산
43	시티콜린나트륨	순도시험 3)	발색반응	검액 및 비교액 조제방법 변경 발색방법: 과황산암모늄, 티오시안산암모늄시액	검액 및 비교액 조제방법 변경 발색방법: 아스코르브산, a,a'-디피리딜의 에탄올용액, 물
44	시프로헵타딘오르트산염수화물	확인시험 1)	TLC	용매: 클로로포름	용매: 메탄올
45	아르기닌티디아시케이트 캡슐	확인시험	TLC	용매: 클로로포름	용매: 에틸아세테이트
		정량법	자외가시부흡광도	용매: 클로로포름	용매: 에틸에테르
46	아세브로필린	확인시험 3)	TLC	전개용매: 클로로포름, 메탄올, 아세트산, 물	전개용매: 에틸아세테이트, 메탄올, 아세트산, 물
47	아플로쿠알론 정	정량법	HPLC 분석	검체 및 표준품의 양 등 변경 용매: 클로로포름	검체 및 표준품의 양 등 변경 용매: 메탄올
48	알리벤돌	확인시험 3)	TLC	전개용매: 클로로포름, 아세톤, 아세트산	전개용매: 톨루엔, 아세톤, 아세트산
49	옥시라세탐	확인시험 2)	TLC	전개용매: 클로로포름, 메탄올, 암모니아수	전개용매: 에틸아세테이트, 에탄올, 아세트산
50	옥틸로늄브롬화물	정량법	적정	검체량 변경 용매: 클로로포름, 아세트산탈수물	검체량 변경 용매: 무수포름산, 아세트산탈수물
51	우라자미드수화물	순도시험 1)	자외가시부흡광도	대조액: 클로로포름	대조액: n-헥산
52	우라자미드 정	정량법	HPLC 분석	용매: 클로로포름 표준품의 양 등 변경	용매: 메탄올, 물 표준품의 양 등 변경
53	우르소데옥시콜산.티아민염산염.리보플라빈 캡슐	확인시험 1)	TLC	추출용매: 클로로포름 전개용매: 이소아밀알코올, 아세트산, 물	추출용매: 에틸아세테이트 전개용매: 톨루엔, 아세톤, 아세트산
54	이산화망간	순도시험 5)	발색반응	검액 및 비교액 조제방법 변경 발색방법: 과황산암모늄, 티오시안산암모늄시액, 부탄올	검액 및 비교액 조제방법 변경 발색방법: 아스코르브산, a,a'-디피리딜의 에탄올용액, 물
55	이소코나졸질산염 크림	확인시험	TLC	추출용매: 클로로포름 전개용매: n-헥산, 클로로포름, 메탄올	추출용매: 에틸아세테이트 전개용매: n-헥산, 에틸아세테이트, 메탄올
56	카르바조크롬	순도시험 3)	발색반응	검액 및 비교액 조제방법 변경 발색방법: 티오시안산암모늄시액	검액 및 비교액 조제방법 변경 발색방법: 아스코르브산, a,a'-디피리딜의 에탄올용액, 물
57	클레보프리드말산염 정	확인시험	TLC	전개용매: 벤젠, 아세톤, 메탄올, 강암모니아수	전개용매: 강암모니아수, 아세톤, 메탄올, 톨루엔
58	클레보프리드말산염.시메티콘 캡슐	확인시험 1)	TLC	전개용매: 벤젠, 아세톤, 메탄올, 강암모니아수	전개용매: 강암모니아수, 아세톤, 메탄올, 톨루엔
59	클로닉신리시네이트	순도시험 2)	TLC	전개용매: 톨루엔, 디옥산, 33% 아세트산	전개용매: 톨루엔, 테트라히드로푸란, 아세트산
60	탈니플루메이트	확인시험 4)	TLC	용매: 클로로포름 전개용매: 클로로포름, 에탄올	용매: 메탄올 전개용매: 헵탄, 에탄올
61	토피소팜 정	순도시험	TLC	검체 희석액: 클로로포름	검체 희석액: 에탄올
62	트라닐라스트	확인시험 1)	발색반응	용매: 디옥산	용매: 에탄올
63	트록시피드	순도시험 6)	TLC	용매: 클로로포름 전개용매: 클로로포름, 메탄올, 강암모니아수	용매: 에탄올 전개용매: 아세트산에틸, 메탄올, 강암모니아수
64	티로트리신 겔	확인시험	발색반응	용매: 클로로포름	용매: 에틸아세테이트
65	펜톡시필린 서방정	확인시험	TLC	용매: 클로로포름 전개용매: 클로로포름, 무수에탄올	용매: 메탄올 전개용매: 에틸아세테이트, 무수에탄올
66	퓨시드산나트륨 정	정량법	적정	용매: 클로로포름, 물	용매: 에탄올, 물
67	프라노프로펜 시럽	확인시험 1)	발색반응	추출용매: 클로로포름	추출용매: 에틸아세테이트
68	프레드니솔론발레로아세테이트	순도시험 4)	TLC	전개용매: 클로로포름, 아세트산에틸, 메탄올	전개용매: n-헥산, 아세트산에틸, 메탄올
		비선광도	비선광도	용매: 디옥산	용매: 에탄올
69	플루나리진염산염	순도시험 2)	TLC	용매: 메탄올, 클로로포름	용매: 메탄올
70	플루나리진염산염 캡슐	확인시험 1)	TLC	전개용매: 디옥산, 수산화나트륨시액	전개용매: 헵탄, 메탄올, 아세트산에틸, 아세트산
71	플루벤다졸 정	확인시험 1)	TLC	용매: 클로로포름 전개용매: 클로로포름, 메탄올, 포름산	용매: 이소프로판올 전개용매: 이소프로판올, 메탄올, 포름산
72	플루벤다졸 현탁액	확인시험 1)	TLC	전개용매: 클로로포름, 메탄올, 암모니아수	전개용매: 이소프로판올, 메탄올, 포름산
73	플루오로메톨론.테트라히드로졸린염산염 점안현탁액	확인시험 1)	TLC	추출용매: 클로로포름	추출용매: 에틸아세테이트
		확인시험 2)	TLC	추출용매: 클로로포름 전개용매: 클로로포름, 에테르, 메탄올, 암모니아수	추출용매: 에틸아세테이트 전개용매: 메탄올, 아세트산, 물
74	플루페남산 캡슐	순도시험	TLC	용매: 클로로포름 전개용매: 톨루엔, 디옥산, 아세트산	용매: 에탄올 전개용매: 톨루엔, 테트라히드로푸란, 아세트산
75	피나베륨브롬화물	정량법	적정	검체량 변경 적정용 시액: 아세트산, 아세트산제이수은시액, 메틸로사닐린염화물	검체량 변경 적정용 시액: 무수포름산, 아세트산 탈수물
76	세프록사딘 캡슐	정량법	적정→HPLC분석	사염화탄소가 사용되는 적정법	HPLC 분석
77	토수플록사신토실산염수화물	정량법	적정→HPLC분석	디옥산이 사용되는 적정법	HPLC 분석